# 本科论文中千瓦的写法

##### 问：千瓦符号是大写还是小写

答：千瓦符号kW。单位W必须大写，倍率千小写k。

1 千瓦 = 1,000 瓦特(Watt) = 1000 焦耳(Joule)/秒(Second)。

1 千瓦 = 1,000 牛顿·米/秒(N·m/s)。

1 千瓦 = 0.239千卡/秒(kcal/s)。

1 千瓦 = 1.36 马力。

扩展资料

瓦特由对蒸汽机发展做出重大贡献的英国科学家詹姆斯·瓦特的名字命名。这一单位名称首先在1889年被英国科学促进协会第2次会议采用。

1960年，国际计量大会第11次会议采用瓦特为国际单位制中功率的单位。人们常用功率单位乘以时间单位来表示能量。例如，1千瓦时就是一个功率为1千瓦的耗能设备在1小时内所消耗的能量，等于3.6*1000000焦耳。

常用的公式有W=UIT；P=W/t。

即每秒转换、使用或耗散的（以焦耳为量度的）能量的速率。在电学单位制中，是伏特乘安培乘功率因数（1V·A，简称1伏安）。

- 参考资料来源：

答：标准写法是k小写W大写，即 kW

规范电力常用符号及计量单位中，电压V 、电阻 Ω、电流A 、功率W，这些都是大写，

而表示千、毫、微等的单位，如k 、m 、μ、p 、z都是小写，特殊的是“兆（M）”大写。

规范写法示例：千瓦kW 、千瓦时kWh 、千伏安kVA 、千安kA 、毫安mA 、微安μA 、千欧k Ω、兆欧M Ω、微法μF 、皮法pF 、兆帕Mpa

- 当然，在中学课本上，对单位大小写的要求并不严格，只有少数要求大小写正确，像千瓦kW，写成kw或者KW，在中学考试中，不算错误。

- 答：单位名称如果是以人名为单位的应大写，否则应为小写，千不是人名，瓦是以瓦特名位单位，所以千瓦应为kW。

##### 问：千瓦怎么写kw是大写还是小写

答：千瓦符号kW。单位W必须大写，倍率千小写k。

1千瓦＝1,000瓦特（Watt) = 1000焦耳（Joule)/秒（Second)。

1千瓦＝1,000牛顿·米／秒（N·m/s)。

1千瓦＝0.239千卡／秒（kcal/s)。

1千瓦＝1.36马力。

相关介绍

千瓦（kilowatt)是功率单位，等于1000瓦特。千瓦早期主要用于电学，现在有更广泛应用的趋势。在电学上，千瓦时（kilowatt-hour)与度完全相等，只是称谓不同。一千瓦时＝1000瓦＊3600秒＝3600千焦＝3,600,000焦耳。

千瓦通常被用来表达发电机、发动机、电机、工具、机器、电热器等的功率。它也是表达广播和电视发射塔的电磁功率的常用单位。

- 在地面上接近赤道的地方的晴朗的中午，海平面附近，一平方米的地球表面积通常接收到大约1千瓦的直射太阳光（太阳辐射）。

- 答：单位名称如果是以人名为单位的应大写，否则应为小写，千不是人名，瓦是以瓦特名位单位，所以千瓦应为kW。

##### 问：千伏安\千瓦\的标准写法,

答：有没有搞错,KVA=KW吗?

- 一个是有功功率一个是视在功率.

答：千瓦·时或千瓦小时（符号：kw·h；常简称为度）

- 是一个能量量度单位，表示一件功率为一千瓦的电器在使用一小时之后所消耗的能量。

- 答：全部大写 KW KVA

答：电压单位是伏特（V），电流单位用安培（A）表示，电功率=电压*电流=VA，功率一般用瓦（W）来做单位，1VA=1W

- 所以千伏安=KVA；千瓦=KW两者其实相等

答：千伏安标准写法是【KVA】。

千瓦的标准写法是【KW】。

千伏安KVA是视在功率，其中包括有功功率和无功功率。

千瓦KW是有功功率。

千瓦(KW)=千伏安(KVA)乘以功率因数。

1KW=1.25KVA或者 1KVA=0.8KW。

发电机有功功率单位KW(千瓦)。

发电机视在功率单位KVA(千伏安)（也称装机容量）。

有功功率＝视在功率×功率因数 。

- 功率因数=Cosφ (一般为0.85)。

本文来源: https://www.sh-hywin.com/article/2536d75bfaa1c174d00cbf29.html