# 水泵价格调研报告提纲

##### 问：怎样选择质量好的水泵，购买水泵注意事项

答：选择水泵时需要区分水泵性能的好坏，功率的大小并不重要，而是机组效率。在相同扬程、相同流量的情况下，功率小的效率高，也就说明性能好。水泵有最高扬程流量和额定扬程流量的标注方法，市场上大多数水泵都以最高扬程流量来标注，市场上有些浙江水泵的标注很离谱，如普通的90w和120w铜泵头，标准功率为80w(最高扬程10米)和120w(最高扬程13米)。有的公司为了取得好的销售额，改成100w(最高扬程12-15米)和150w(最高扬程15-20米)，流量也高的吓人。还有，理论吸程是10米，由于水泵(泵头制造中引起的水汽化现象)的存在，自吸泵的有效吸程为8-8.5米。但商家为了吸引顾客眼球把这些参数标得超乎想象。

所以在购买水泵之前要向卖家多了解水泵的实际参数，如实际扬程和实际流量，以免造成麻烦。增压泵在工作时，扬程为零时流量最大，到了最高扬程时流量为零。根据各工况点的流量和扬程的变化，就可以画出水泵的工作曲线，这就是水泵的性能特性曲线图。水泵选型需根据现场来决定，如：管路长短，管径大小，弯头多少，热水器容量，热水器类型，喷头出水量等等。特别是承压式，由于其装置特殊，须选用圆咐则出水量稍大的水泵，小流量水泵难以起到效果。

管道增压并不是安装了管道增压泵就万事大吉，造成低水压的原因有很多种，典型的如管道老，化特别是，使用多年后会逐渐锈蚀，导致管道堵塞引起水流减少；还有90度弯头过多，也会造成出水量减少，像这些原因造成的水压偏低，橘棚装了增压泵后效果很不明显。

- 增压泵有个特性，当管道流量跟不上水泵的流量或超过水泵的流量时，增压效果也不明显。所以在选简桐购水泵前要排查水压偏低的原因；选择品牌时不能盲目购买水泵，尽量货比三家，选择一线品牌水泵，在质量、售后上都多一层保障。

答：1、 因地制宜选用

常用的农用水泵有三种，即离心泵、轴流逗御泵和混流泵。离心泵扬程高，但产水量不大，适用于山区和井灌区尺指慧；轴流泵产水量大，但扬程不太高，适用于平原地区；混流泵的产水量和扬程介于离心泵和轴流泵之间泵，适用于平原和丘陵地区。

2、 正确选择超标水泵

在确定泵的型式时，要考虑其经济性能，特别要注意泵的扬程、流陵答量及其支承功率的选择。泵标签上的扬程与使用时的出口扬程有差异。这是因为当水流经过水管和管道附近时，会有一定的阻力损失。因此，实际水头一般低于总水头，产水量也相应减少。泵的功率可根据标签上的功率选择。为了使水泵快速启动和安全使用，动力机的功率也可以略大于水泵所需的功率。如果有动力，在选择泵时，可根据动力机的功率选择匹配的泵。

3、 严格采购水泵

购买时要查验“三证”，即农机推广许可证、生产许可证和产品检验合格证。只有三证才能避免购买过期产品和劣质产品。

- 希望以上建议能帮助您选择质量好的水泵。

##### 问：怎样选择合适的消防水泵？

- 答：首先要选择消防水泵，要选择好的厂家，还闷李则要选择适合的型蚂棚号，因为每种消防水炮的功能是不一样扰歼的tdaf001

- 答：流量按《吵空消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第3.5节来套用。根据高游碰困度、栓口水压、沿程管损等计算扬程。然后根据厂家样本选择合适的流量、扬程选择水泵。功率、转速等其它内容就会包神念含在里面了。

答：对消防泵了解甚少，不知道该如何选择。很多人刚刚开始买消防泵时，不知道该如何选择，鉴于销售人员的解说，各说各的好，对比几家却无从下手。那么，就消防泵选择问题，上海喜之泉泵阀有限公司是一家专业供应消防泵厂家，在此为大家做一解说，以帮助你能选择到性价比高的消防泵。

四点内容，是消防泵选择之精髓所在

要点一：选择经过消防产品质量监督检验机构的型式检验的消防泵。另外，符合相关指标规定的消防泵不一定是你所需要的，但不档樱合规定的就不是你所需要的。

要点二：选择正确的流量和扬程。不同的消防泵其流量和扬程各有不同，客户可根据消防泵的用途，及所服务的工程类目对消防泵水量和水压进行精密的计算，根据计算结果选择合适的消防泵。

要点三：根据规定，当消防泵是用于工厂、仓库、堆场和储罐的室外时候，如果消防用水量规定小于等于25 L/s，建筑的室内消防用水量小于等于l0 L/s时，无需选择具有备用泵的消防泵，要选择能在火警后30S内启动的消防泵才行。

要点四：如果是临时高压或稳高压消防给水系统的消防泵，建议采用一用一备或多用一备的运行方式的消防泵。且备用泵应与工作泵的性能相同，工作能力不应小于其中任何一台行大丛消防工作泵。此外，还要考虑水泵流量叠加时，对水泵出口压力的影响。

- 随着经济的发展，工业的细化，消防泵也随着运用场合的不同有了明显的差异，也正是因为这样，越来越多的人不懂得如何选择消防泵了。多级消防泵、卧式消防泵、恒压消防泵等等只仿做是型号的不用，而同一型号的又分为好几个厂家生产的，性能操作又略有不同，例如：喜之泉立式消防泵就有XBC-L、XBC-DL、XBC-L/HY等多个型号。谨记以上几点，远离市场的蒙蔽，选择有用的消防泵！更多的便宜消防泵型号、便宜消防泵***敬请咨询上海喜之泉泵阀有限公司。

- 答：国家对消防产品有三种认可方式：第一种是强制认证，比如消防车；第二种是型式认可，比如防火门；第三种是强制检验，比如消防水泵。选择消防水泵要注意两点：1、看消防水泵是否通过了国家强制检验，要看最近一年的强制检验报告书，是公安部消防产品合格评轿散定中心出具的，请看仔细，或者到网上去查（公安部消防产品信息网）2、要根据设计图纸，选择合适的流量、扬程，达到设计流量和扬程的泵或丛即可列入候选。（如果没有设计图纸，就找一家设计单位或懂消防供水的人帮你算一下吧，流量要满足建筑物内外起火时用水的总流量，衫帆樱扬程要满足最高处用水的需要）其他，就是谈价格、谈售后服务啦，和采购有关的常识，不要上当即可。祝你开心。

- 答：根据高层建筑防火规范消火栓给水系统的用水量表格 消防流量是10L/s，水泵扬程的精确的算法是要经过详细计算的 简单说一下每个室内栓的流量是5L/s 所以要取最不利点的两个栓为计算单元来计算，以最不利点的栓的最低要求压力取规范要求0.07MPa，加上管路的最不利线路的局部损失（根据当量长度）和沿程损失（根据材料阻力系数侍含），加上重力高差损失漏好最后得出水泵扬程。不过工程施工上我们只是计算高程差返谈铅再乘以110%到120%来确定扬程 { 这里有一个换算需要知道： 就是扬程（m）、公斤（kg）和MPa 1MPa=10公斤= 100m 是用单位面积上的垂直水柱的压力来换算的，如一个大气压大约10m 也就是大约0.1MPa } 由于最不利点消火栓只要求大于0.07MPa（7m）且不能大于0.5MPa（50m）的压力，所以除非是泵的位置位于比车库还要低50m的山谷中，或加设了减压阀（或使用了减压稳压消火栓），否则是用不着120m扬程的水泵的 。

##### 问：消防专用水泵的设计和使用要求有哪些

答：消防专用水泵的设计要求如下：

1、消防专用水泵和扬程的关系曲线是没有驼峰的稳定运行曲线，从额定流量到零流量的扬程也要是稳定上升的。

2、消防专用水泵的工况茄渣点要在水泵性能曲线的高效区。

消防专用水泵的使用要求如下：

1、底漆要在设备生锈之前涂刷，底漆要在干后再涂表层油漆。

2、所有的碳钢、锻件和低合金钢外的表面，要用适当的方式进行基本处理，并加以油漆。

3、在装运消防专用水泵前，要清除零部件内部的所有的杂物，以及内外表面的一切不应有的痕迹。

4、在装运前设备一定是完全干燥的，所有的开孔和法兰接口等，都要加以保护，以防止发生腐蚀、损害或进入杂质。

5、所使用的控制设备和仪表昌扮，要选用通用的产品，并且要符合国家的有关标准。

- 消防专用水泵的设计和使用，除了要满足以上的要求外，还要保证其在负荷变动过程中不会发生;在没有出现故障的情况下，要连续正耐纳灶常的运转大于一年的时间，其设计寿命要大于二十年。

本文来源: https://www.sh-hywin.com/article/67384b22e9b2222dcf1eab66.html