# 软化水处理工艺调研报告

##### 问：软化水处理工艺

答：不需要

水的软化方法有：①加热法；②石灰苏打法：用石灰降低暂时硬水硬度，用烧碱（苏打）降低非碳酸盐硬水的硬度；③离子交换法：用离子交换剂除去钙镁离子，目前家用“净水器”多采用雹此这种方法。

絮凝剂是能够将溶液中的悬浮微粒聚集联结形成粗大的絮状团粒或团块的物质。

- 目前使用的絮凝剂按其来源及性质可分为无机絮凝剂、合成有机高分子絮凝剂和天然生物高分子絮凝剂三大类。无机絮凝剂主要是铁盐和铝盐,这类药剂在使用过程中耗量较大,并具有一定的腐蚀性和毒性,对人类健康和生态环境会产生不利影响;合成的高分子絮凝剂,如聚丙烯酞胺、聚丙烯酸等具有用量少、絮凝速度快等优扮肆闹点,但这类高聚物的残余单体具有“三致”效应(致畸、致癌、致突变),因而使其应用范围受到限制;相比之下,天然生物高分子絮凝剂,如壳聚糖、淀粉衍生物、明胶等,是从自然物质中提取并稍经化学改性处理的物质,这类絮凝剂无毒或低毒、无二次污染,但絮凝活性低,单独用于絮凝净化效果厅罩也不理想。现在提出一种新型的微生物絮凝剂。

答：絮凝剂用不枣尺到，除非你家水里面有悬浮物。一般你这种情况，煮沸法可以起到一定的作掘岩顷用，如果你感觉效果不明显的话，就需要使用除盐工艺了，就是你说的软化水。我接触过很多这样的工艺，离子交换、膜法判陆（超滤微滤纳滤反渗透等等）、更高端的比如EDI（不过家里用不到）。

- 现在市场上有很多以反渗透（RO）为主体工艺的家用净水设备。价格会比较高，从几百到上千圆都有，不过最关键得是用反渗透工艺就好。出水水质直接饮用不会有任何问题。如果你们家水比较咸，不仅仅铁回容易生锈，更重要的是长期饮用这样的水回对人身健康产生很大的危害，所以这个问题要引起足够的重视，尽早解决！

##### 问：软化水处理设备与反渗透水处理设备工艺上有什么不同呢?

- 答：软化水，顾名思义，软化嘛，降解水的硬度，反渗透除盐，除什么菌什么什么的，很多

- 答：软化水处理设备只能去除水中的钙镁离子，降低水的硬度，

答：软化设备主要使用软化树脂进行处理。反渗透设备主要使用反渗透膜进行处理。

软化水处理设备：

软化水设备主要的工作原理就是利用阴阳离子软化，让原水通过阴阳离子转化器，除去水中的，钙，镁，钠等离子。出来的水就只是水分子了。没有其他的分子，那么就可以有效的防止水垢。

在进水为深井水或者水源硬度很大的情况下，使用软化水设备的作用是去除水中搏中的钙、镁离子含量，使水中钙镁离子减少。如果没有软水器或软水器失效，钙、镁盐在反渗透膜表面因浓度急剧升高而形成难溶于水的沉淀物，堵塞反渗透膜孔，使反渗透膜的使用寿命缩短，增加设蚂埋备的维护成本。

反渗透水处理设备：

- 反渗透水处理设备简单的说就是利用反渗透技术来处理水的设备，设备核心主要是反渗透膜，通过压强对原水进行挤压，通过反渗透膜表面，将杂质、细菌、病毒、悬浮粒子等物质截留在反渗透膜表面，水分子通过反渗透膜孔径排放。反渗透水处理设备利用的是当今最先进和最节能有效的膜分离技术。其原理是在高于溶液渗透压的作用下，依据其他物质不能透过半透膜而将这些物质和水分离开来。由于反渗透膜的膜孔径非常小（仅为10A左右），因此能够有效地去除水中的溶解盐类、胶体、微生物、有机基物山物等（去除率高达97－98％）。系统具有水质好、耗能低、无污染、工艺简单、操作简便等优点。

- 答：反渗透是使用RO膜的反渗知逗透效应，在进水侧加压大于溶液的渗透压导致水中的溶剂向膜的另一侧迁移，而溶质离子截留在进水侧形成浓水的一种膜效应，同时由于膜孔径的大小可以过滤一部分细菌物质及TOC物质，因此反渗透可以有效去除水中离子的处理方法。软化水通枣州常是采用Na型阳离子树脂，进水中的钙镁离子通过树脂，与树脂上的钠离子进行交换取代，从而降低水中钙镁离子浓度即硬度的处理方法，但是由于钠离子被钙镁离子取代后会进水水中凳猛蔽，因此软化对水中离子的去除并无效果。

答：软化水只是软化一级处理

- 纯水：预处理（石英砂—活性炭闷孝友---软化）三慎基级——精密过滤器——反渗透主机——出水蚂槐

- 答：软化水处理设备是反渗透设备的前置处理通过树脂吸附钙、镁等硬度颤枯耐离子进行茄春软化，反渗透是通过水泵提供败卜反渗透压力进行的膜过滤

答：软化水处理一般上都是树脂法，平常运行需要消耗药剂再生，简悉孙不易于实现全自动控制;反渗透则是膜法，逆压分离水分子，平常运行主要消耗电力，易于实现全自动控制。详细附录如下：

水的软化就是采用离子交换树脂降低或接近全部去掉水中的钙、镁离子含量而达到降低水的硬度，阻止水垢沉积的一种方法。当树脂吸附到一定量的钙、镁离子后必须进行再生。用饱和的盐水把树脂里的钙镁离子置换出来，恢复树脂的软化交换能力，并将废液排出。

反渗透纯水设备工艺流程

1.原水 → 原水箱 → 原水泵 →多介质过滤器 （石英砂过滤器）→活性炭过滤器 →软水处理器 → 精密过滤器 → 高压泵 → 一级反渗透（RO）装置 → 纯净水箱 → 高压泵→二级反渗透→紫外线杀菌装置 → 用水点

2.原水→原水箱→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过拦链滤器→高压泵→一级反渗透设备→纯水箱→纯水泵→用水点(出水电导率：≦10us/cm)

3.原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→一级高压泵→第一级反渗透→二级高压泵→第二级反渗透(反渗透膜表面带正电荷)→纯水箱→纯水泵→用水点(出水电导率：≦2us/cm)

- 净化水设备的过程中，最常用的是反渗透膜技术。反渗透膜的治疗手段是通过膜的结构和功能的压力驱动的膜分离技术的一半。当系统压力的增加大于饲料水溶液的渗透压，水分子不断地透过膜后作为产品水中心管的生产管道。和流出的一端在水中的杂质，如离子，细菌，有机物，病毒保留在水侧膜，然后排走的陆余浓水流出的水侧，以达到分离和提纯的目的。

##### 问：软化水设备有什么工艺流程？

- 答：全自源模动软化水设备的工作原做侍理你了解吗雹胡缓？

答：全自动钠离子交换器采用离子交换原理，去除水中的钙、镁等结垢离子

离子交换图

。当含有硬度离子的原水通过交轿绝侍换器内树脂层时，水中的钙、镁离子便与树脂吸附的 钠离子发生置换，树脂吸附了钙、镁离子而钠离子进入水中，这样从交换器内流出的水就是去掉了硬度的软化水。

由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示，故一般采用阳离子交换树脂（软水器），将水中的Ca2+、Mg2+（形成水垢的主要成份）置换出来，随着树脂内Ca2+、Mg2+的增加，树脂去除Ca2+、Mg2+的效能逐渐降低。

当树脂吸收一定量的钙镁离子之后，就必须进行再生，再生过程就是用盐箱中的食盐水冲洗树脂层，把树脂上的硬度离子在置换出来，随再生废液排出罐外，树脂就又恢复了软化交闭吵换功能。

由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示钠离子交换软化处理的原理是将原水通过钠型阳离子交换树脂，使水中的硬度成分Ca2+、Mg2+与树脂中的Na+相交换，从而吸附水中的Ca2+、Mg2+，使水得到软化。如以RNa代表钠型树脂，其交换过程如下：

2RNa + Ca2+ = R2Ca + 2Na+

2RNa + Mg2+ = R2Mg + 2Na+

即水通过钠离子交换器后，水中的Ca+、Mg+被置换成Na+。

- 一般控制阀的运行流程为：运行、反洗、吸盐、慢洗、盐箱宏碰补水、正洗。

答：工业作为我国的产业支柱，必须应用最好的设备，为了能够让我国的工业在生产中达到最好的效果，这就需要用到大量的水，做为起着辅助作用的工业全自动锅炉软化水设备也应该发挥最佳作用。锅炉软化水处理工艺先进运作平稳，不用专设制盐系统操作简便。

标准及规范

任何一台设备在制造过程中都要遵循标准和规范，做为生产中辅助作用的工业全自动锅炉水软化设备也是如此。出水水质达到《国家锅炉用水硬度指标》和建筑给水设计规范GBJ15-88，还要达到工业锅炉用水软化好茄、软水处理工艺除盐设计规范GBJ109-87。

锅炉软化水设备运行过程

水的硬度根据地区的不同也有所不同，为了能在工业生产过程中达到最佳的水质。就需要用到工业锅炉软化水设备，原水在压力0.2-0.6Mpa进入装有离子交换树脂的容器实现硬水的软化，而后通过反洗的好坏直接影响再生效果。再生吸盐将树脂还原再生，经过慢速清洗和快速清洗，必须保持盐箱中盐平面始终高于水平面。

锅炉水软化设备特点

根据实际情况的不同可以选择不同规模的设备，工业全自动锅炉水软化设备就是能自动化运行。设备安装、操作和维护方便，运行稳定、环保、自动化程度高。锅炉软化水处理工艺完善，科学化管理程度高，有自动调友亮察整补偿剩余水量的特定功能。

- 新世纪的10多年来科技技术不断进步，尤其是与环境保护有关的方面。水处理设备更是如此，工业全自动锅炉软化水设备出键中水水质能达到各项要求。设备各工序的切换几乎是同步进行的，装置可靠、高效节省人工成本。

本文来源: https://www.sh-hywin.com/article/7c97a4ff889c2a1fc1f3cd2c.html