# 互感器的结构及回路综述论文

##### 问：互感器原理与结构

- 答：18.西门子200SMART PLC教程-电流互感器和电压互感器的原理和接线

答：互感器实际上就是一种特殊的变压器，主要用来从电气上隔离一次回路与控制回路，从而扩大二次设备（仪表、综保等）的使用范围。

采用PT/CT可以避免一次回路的高电压/大电流直接进入到二次控制设备（如：仪表、综保装置等），也可以防止由于控制设备故障影响一次回路的运行。

- 河南森源的互感器的构造是由铁心、一次绕组、二次绕组、接线端子及绝缘支撑物等组成。

##### 问：电流互感器的结构特点

答：电流互感器的结构特点：

（1）单匝式结构有贯穿式（一次绕组为单根铜管或铜杆）和母线式（以母线穿过互感器作为一次绕组）。

（2）额定电流在400A以下采用多匝式。多匝式接结构可分为线圈式、“8”字型和“U”字型。“8”字型绕组结构的电流互感器，只用于35～110kV电压级。220kV“U”字型绕组电流互感器，在110kV及以上的高压电流互感器中得到广泛的应用。

- 在同一回路中，往往需要数量很多的电流互感器，高压电流互感器常由多个没有磁联系的独立铁芯和二次绕组与共用的一次绕组组成同一电流比、多二次绕组的电流互感器。对于110kV及以上的电流互感器，常将一次绕组分成几组，通过切换来改变绕组的串、并联，以获得2～3种互感比。

答：(1)一次线圈串联在电路中，并且匝数很少，因此，一次线圈中的电流完全取决于被测电路的负荷电流．而与二次电流无关；(2)电流互感器二次线圈所接仪表和继电器的电流线圈阻抗都很小，所以正常情况下，电流互感器在近于短路状态下运行。

电流互感器一、二次额定电流之比，称为电流互感器的额定互感比：kn=I1n/I2n

因为一次线圈额定电流I1n己标准化，二次线圈额定电流I2n统一为5(1或0.5)安，所以电流互感器额定互感比亦已标准化。kn还可以近似地表示为互感器一、二次线圈的匝数比，即kn≈kN=N1/N2式中N1、N2为一、二线圈的匝数。

- 可以参考以下网址:

- 答：电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少，串在需要测量的电流的线路中，因此它经常有线路的全部电流流过，二次绕组匝数比较多，串接在测量仪表和保护回路中，电流互感器在工作时，它的2次回路始终是闭合的，因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小，电流互感器的工作状态接近短路。

答：电流互感器结构特点这个问题太大

1.互感器本身绝缘材料一般分为，环氧树脂（一般在35kV一下），油纸绝缘，SF6气体绝缘

2.根据结构特点不同可以分为正立式和倒立式

- 电流互感器一次有电流输入和输出，二次同样有电流流入，流出。二次电流和一次电流为固定比例

##### 问：电压电流互感器原理，结构，原理图

答：原理：磁通耦合原理，变压器的原理，一次和二次两边的匝数与电压成正比，与电流成反比

结构：类似变压器的结构

- 原理图：电流互感器串联入回路，电压互感器并联入回路

本文来源: https://www.sh-hywin.com/article/f125f096c5d4a5f61077ccd1.html